附件

汾阳市2025年“老兵村长”工程项目（农产品产地冷链集配中心项目）验收公示表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体  名称 | 地点 | 建设类型 | 设施类型 | 新建冷藏保鲜设施库容 | | | | | | | 新购配套设施设备 | | 奖补总额  （万元） |
| 山西省汾阳市三泉镇郭家庄村股份经济合作社 | 汾阳市三泉镇郭家庄村 | 新建 | 气调库 | 长（m） | 宽（m） | 高（m） | 间数  （间） | 库容  （m3） | 库容小计  （m3） | 奖补金额（万元） | 名称 | 数量（台） | 100 |
| 11.92 | 9.12 | 7.25 | 1 | 793.34 | 4025.39 | 100 | 压缩机 | 5 |
| 11.92 | 9.52 | 7.22 | 1 | 819.31 | 冷凝器 | 5 |
| 11.91 | 9.34 | 7.22 | 1 | 803.15 | 冷风机 | 5 |
| 11.93 | 9.46 | 7.24 | 1 | 817.09 | 制氮机 | 1 |
| 11.92 | 9.12 | 7.29 | 1 | 792.50 | 二氧化碳脱除机 | 1 |
|  |  |  |  |  | 乙烯脱除机 | 1 |
|  |  |  |  |  | 加湿器 | 5 |
|  |  |  |  |  | 气体浓度检测控制装置 | 1 |